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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2025	№ 26 - п
с.  Залесово

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Залесовский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет   района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению.

1. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельсовета                                                                                            Н.Ф. Пастухова


Разослано: в дело, администрации района, руководителям учреждений и организаций – 3 экз., прокурору района.














Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Залесовский сельсовет
Красногвардейского района
Оренбургской области
от 14.05.2025 № 26-п


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	1.1
	Начало отопительного сезона

	
	2022-2023 
	07.10.2022
	

	
	2023-2024 
	01.10.2023
	

	
	2024-2025
	01.10.2024
	

	1.2
	Завершение отопительного сезона

	
	2022-2023 
	20.04.2023
	

	
	2023-2024 
	19.04.2024
	

	
	2024-2025
	27.04.2025
	

	1.3
	Продолжительность отопительного периода

	
	2022-2023 
	196 дня
	

	
	2023-2024 
	195 дней
	

	
	2024-2025 
	203 дня
	

	1.4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2022-2023 
	 нет
	

	
	2023-2024 
	 нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	1.5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	 нет
	

	1.6
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025 
	нет
	

	1.7
	Аварийные ситуации

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025 
	нет
	

	1.8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2022-2023 
	в штатном режиме
	

	
	2023-2024 
	в штатном режиме
	

	
	2024-2025 
	в штатном режиме
	

	2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	2.1
	[bookmark: _GoBack]Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 
	до 01.08.2025 
	

	2.2
	Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда
	до 10.08.2025
	

	2.3
	Обучение операторов газовых котельных
	до 10.08.2025
	

	2.4
	Обучение, проверка знаний лиц, отвечающих за электрооборудование 
	до 10.08.2025 
	

	2.5
	Ликвидация задолженности за потребленные энергоносителей
	до 01.06.2025
	

	2.6
	Демонтаж сигнализаторов
	до 10.05.2025
	

	2.7
	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта
	до 10.08.2025
	

	2.8
	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций
	постоянно
	

	2.9
	Произвести периодическую проверку узлов учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, оформить Акт разграничения балансовой принадлежности, Акт периодической проверки узла учета
	до 10.08.2025
	

	2.10
	Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением Акта
	 до 10.08.2025
	

	2.11
	Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей
	до 10.08.2025
	

	2.12
	Акт промывки систем теплопотребления
	до 10.08.2025
	

	2.13
	Акт осмотра здания (состояние утепления чердаков, лестничных клеток, дверей)
	до 10.08.2025
	

	2.14
	Копии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов
	до 10.08.2025
	

	2.15
	Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	 не позднее 01.09.2025
	

	2.16
	 Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 г
	не позднее 10.09.2025   
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