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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2026                                                                                                       № 44-п
с. Залесово

[bookmark: _GoBack]Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования сельское поселение Залесовский сельсовет 
Красногвардейского муниципального района Оренбургской области

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024  № 2234, в целях осуществления своевременной и качественной подготовки жилищно- коммунального хозяйства сельское поселение Залесовского сельсовета Красногвардейского муниципального района Оренбургской области к работе в осенне- зимний период 2026-2027 годов, на основании Устава муниципального образования сельское поселение Залесовский сельсовет Красногвардейского муниципального района Оренбургской области:
1. Утвердить Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Залесовский сельсовет Красногвардейского муниципального района Оренбургской области, согласно приложению 2.
3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей, на территории муниципального образования сельское поселение Залесовский сельсовет Красногвардейского муниципального района Оренбургской области, согласно приложению 3. 
4. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых администрацией муниципального образования сельское поселение Залесовского сельсовета Красногвардейского муниципального района Оренбургской области проводится проверка готовности к отопительному периоду, согласно приложению 4.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных образований в сети «Интернет», общественно – политической газете муниципального образования «Залесовский вестник», информационных стендах.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения                                                            Н.Ф. Пастухова









Разослано: в дело, администрации района, для обнародования – 3 экз 2 экз., прокурору района.

                                                   




















Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования
сельское поселение
Залесовский сельсовет
от 03.08.2026 № 44-п


Состав комиссии
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии


	Ф.И.О.
	Занимаемая должность

	Пастухова Надежда Федоровна 
	Председатель комиссии, глава сельского поселения Залесовского сельсовета

	
Шишкина Татьяна Михайловна
	Заместитель председателя комиссии, директор Залесовской общеобразовательной школы (по согласованию)

	
Бояркина Наталья Александровна 
	Секретарь комиссии,  специалист  1 категории Залесовского сельсовета

	
Синицына Татьяна Ивановна 
	Депутат Совета депутатов Залесовского сельсовета 


	Романов Владимир Николаевич
	Инженер КФХ «Кристалл» (по согласованию)

	
Дубков Сергей Владимирович 
	Депутат Совета депутатов Залесовского сельсовета 





Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования
сельское поселение
Залесовский сельсовет
от 03.08.2026 № 44-п

Положение о комиссии
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Залесовский сельсовет
 Красногвардейского муниципального района 
Оренбургской области

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Залесовский сельсовет Красногвардейского муниципального района Оренбургской области, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии
1.3. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
1.4. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии
1.5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
1.6. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

4. Порядок работы комиссии
1.7. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии
1.8. При проверке комиссиями проверяется выполнение тепло сетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
1.10. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.
1.11. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования
сельское поселение
Залесовский сельсовет
от 03.08.2026 № 44-п

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
2026-2027 годов потребителей, теплоснабжающих организаций
на территории муниципального образования сельское поселение
 Залесовский сельсовет 
Красногвардейского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду. 
1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 5 настоящей программы.

2. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному сезону
Указанная Комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования сельское поселение Залесовский сельсовет Красногвардейского муниципального района следующими лицами:
2.1. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

3. Работа Комиссий
3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.
3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации о т13.11.2024 № 2234.
3.4. В состав Комиссии входят: председатель комиссии; секретарь комиссии; члены комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

4. Права и обязанности членов комиссии
4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.
4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.
4.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
4.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.6. Председатель комиссии обязан:
возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью; утверждать настоящую программу;
проводить плановые и внеплановые заседания комиссии; координировать работу комиссии;
определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.
4.7. Члены комиссии обязаны:
- лично участвовать в заседаниях комиссии; выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.
4.8. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.
4.9. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

5. Проведение оценки готовности
5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.
5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе 2 данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.
5.4.1. Для лиц, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
5.4.2. показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
5.4.3. Для лиц, указанных в п. 2.2 – 2.4 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
5.5 Действия при не устранении замечаний.
В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).
В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.2-2.4 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

6. Результаты проведения оценки
6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 2 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от № 2234 (далее
- Порядок).
При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 3 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений администрации муниципального образования сельское поселение Залесовского сельсовета Красногвардейского муниципального района по направлениям деятельности и подписываются главой сельского поселения Залесовского сельсовета Красногвардейского муниципального района.


Приложение № 4 
к постановлению администрации 
муниципального образования
сельское поселение
Залесовский сельсовет
от 03.08.2026 № 44-п


Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых администрацией Залесовского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области проводится проверка готовности к отопительному периоду


	№
п/п
	Наименование потребителя
	Адрес

	1
	 МБОУ «Залесовская основная общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Подольцева Ивана Григорьевича»
	с. Залесово ул.Школьная д.8

	2
	Залесовский сельский дом культуры 
	с. Залесово ул.Школьная д.10

	3
	Административное здание Залесовского сельсовета
	с. Залесово ул. Советская д.49





Приложение № 1
 к программе проведения оценки
 обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов
 потребителей, теплоснабжающих организаций
на территории Залесовского сельсовета


График оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	Наименование объекта
	Сроки проведения проверки*

	Потребители тепловой энергии

	Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании
	Июль – август 2026


* Возможны изменения в датах проведения проверок



Рекомендуемый образец

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 	/	гг.

«	» 	

(место составления акта)	        (дата составления акта)

Комиссия, образованная 	
                                                                                   (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
В соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «        »				20	г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «   »  20   г. по «   »  20   г. в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1.__________________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________________;
3__________________________________________________________________________;
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения
готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	




Приложение:	1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду		
(объект оценки обеспечения готовности)


на	л. в 1
	 экз

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду		
(объект оценки обеспечения готовности)


на ---л. в 1
	 экз.

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду_______________________________________
(объект оценки обеспечения готовности)



на	л. в 1
	 экз.



Председатель комиссии:		
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:		
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
" 	 " 	 20 	 г.		
(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась
оценка обеспечения готовности к отопительному
периоду)

Приложение № 3 
к программе проведения оценки 
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов 
потребителей, теплоснабжающих организаций
на территории Залесовского сельского поселения


Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 	/	гг.

Выдан		
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:


1. 	___________________________________ ;

2. 	___________________________________ ;

3. 	___________________________________ ;

№№		____________________________________ .

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от______________№ ________


(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду)
image1.jpeg




